# High Power Professional Super!!!Portable Diode Laser 808nm Diode Laser Hair Removal Machine

Высококачественный профессиональный!!! 808нм Портативный диодный лазер для удаления волос.

Specifications:

Wavelength: 808nm
Energy Density: 8~24J/cm2
Pulse Width : 125ms~ 600ms
Spot Size: 1.0cm (diameter)
Frequency: 0.5Hz
Electric Power: 100-250V, 50-60Hz
Lifetime:5,000,000 shots
Weight: 235g

Спецификация:

Длина волны: 808нм

Плотность энергии: 8~24Дж/см2

Длительность импульса: 125мс~600мс

Длина наконечника: 1см (диаметр)

Частота: 0.5Гц

Мощность: 100-250Вт, 50-60Гц

Лимит: 5,000,000 выстрелов

Вес: 235гр