# Factory Supplier Portable 808nm Diode Laser Machine for Permanent Machine,Diode Hair Removal Device

Поставщик фабрики! 808нм диодный лазерный аппарат для удаления волос. 808nm Diode Laser Machine Hair Removal Device

Specifications:

Wavelength: 808nm±5nm Semiconductor Laser Beam Source

Energy Density: 1~100J/cm2

RF energy: 1~20J/cm2 (Optional)

Spot Size: 12mm x 14mm

Frequency: 1~10Hz

Pulse Width: 10ms~ 400ms

Refrigeration: 0 ~ -15oC

Work Voltage: AC 220V±10% 50Hz, AC 110V±10% 60Hz

Dimension: 680mm×490mm×510mm

Net Weight: 28kg

Спецификация:

Длина волны: 808нм+-5нм полупроводниковый лазер

Плотность энергии: 1~100Дж/см2

Энергия RF: 1~20Дж/см2 (оптимальный)

Диаметр светового пятна: 12мм х 14мм

Частота: 1~10Гц

Длительность импульса: 10мс~400мс

Температура: 0~-15 С

Мощность: АС 220В+-10% 50Гц

AC 110В+-10% 60Гц

Габариты: 680мм*490мм*510мм

Вес нетто: 28кг

Before and After
До и После

Hand piece of Diode Laser

Рукоятка диодного лазера

10”Color Touch Screen

10 дюймовый цветной сенсорный экран

Additional spare parts will be supplied with the machine

Комплектация

Protective glasses
Защитные очки

Eyepatch

Повязка на глаза

Keys

Ключи

Funnel

Воронка

Pipe for immit water

Трубка для воды

Plug
Шнур питания